## Slide 1
PERMISSÃO DE ENTRADA E TRABALHO - ESPAÇO CONFINADO - PET
Anexo 2 PGS-MFS-EHS-305 - Trabalho em Espaço Confinado REV01 Data 17/09/2024
2. AVALIAÇÃO TRABALHOS EM ESPAÇO CONFINADO
1. EXPOSIÇÃO/ CONTATO / PROXIMIDADE COM PRODUTOS PERIGOSOS?
Sim
Não
Água
Vapor
Gasolina
Gás Natural
GLP
Soda Cáustica
Diesel
Amônia
Cal Virgem
SOX
N2
Enxofre
Ácidos:
Outros:
(*) Os executantes e vigias devem estar devidamente capacitados, autorizados e portando credencial.
A área deve estar isolada (em torno, acima e abaixo).
(*)Kit de resgate deve estar disponível e inspecionado
(*) Bloquear todas as fontes de energia de acordo com a matriz de bloqueio, realizar teste de energia zero.
Purga / lavar o espaço confinado.
Instalar equipamentos de movimentação vertical e suportes externos.
Manter equipamento de proteção respiratória / autônomo ou sistema de ar mandado estão definidos e disponíveis em local de fácil acesso.
(*)Instalar/Manter iluminação geral adequada.
Instalar sistema de ventilação/exaustão – Tipo de equipamento: tempo:
Controlar os risco de desmoronamento e demolições.
Controlar os risco de quedas de materiais.
Instalar/manter escadas de acesso adequada e amarradas.
(*)Definir meio de comunicação entre vigia e equipe de resgate _____________________________________________________________________________
(*)Definir meio de comunicação será entre o vigia e os trabalhadores autorizados._______________________________________________________________
(*)Os trabalhadores/executantes devem monitorar continuamente o espaço confinado.
Disponibilizar/manter equipamentos de combate a incêndio disponíveis e operantes.
Necessário permissão de trabalho para execução de outras atividades? Nº da Permissão de Trabalho:
Ligar os equipamentos elétricos a circuitos dotados de proteção DR (Diferencial Residual).
Para trabalho em áreas potencialmente explosivas disponibilizar equipamentos elétricos/eletrônicos, comunicação e monitoramento contínuo de gases aprovados e certificados
Devem ser instalados cinto de segurança e linhas de vida para os trabalhadores autorizados e equipe de resgate.
Outro:
Obs.: Se houver algum item classificado com ``NÃO`` esta atividade não poderá ocorrer. Somente após a correção das pendências.
Os itens com (*) são de aplicação obrigatória.
3. AVALIAÇÃO/MONITORAMENTO DO LOCAL/EQUIPAMENTO
Sim
Não
NA
Teste após a ventilação
4. RECOMENDAÇÕES ADICIONAIS
000000
N° DA PERMISSÃO
Data / hora emissão:
/ /
hora:
:
Descrição da atividade:
Nº da Ordem de Serviço:
Data / hora término:
/ /
hora:
:
Gerência:
Área:
Local / Equipamento (TAG):
Nº do Espaço Confinado:
( ) Mosaic ( ) Contratada / Empresa:
Nº do Plano de Resgate:
Teste inicial da atmosfera
Explosividade:
Gases/Vapores tóxicos:
(%) LIE = ZERO
Oxigênio:
(>19,5% ou <23,0%)
(ppm) = ZERO
Outro:
Ponto 3
Se identificada a necessidade do monitoramento de mais de um ponto do espaço confinado, devido suas dimensões, os resultados devem ser registrados nos campos Ponto 2 e Ponto 3
Resp. pela avaliação:
TAG do equipamento de monitoramento:
Ass:
Horário: :
Horário: :
TAG do equipamento de monitoramento:
Explosividade:
Gases/Vapores tóxicos:
(%) LIE = ZERO
Oxigênio:
(>19,5% ou <23,0%)
(ppm) = ZERO
Outro:
Explosividade:
Gases/Vapores tóxicos:
(%) LIE = ZERO
Oxigênio:
(>19,5% ou <23,0%)
(ppm) = ZERO
Outro:
Ponto 2
Ponto 1
Explosividade:
Gases/Vapores tóxicos:
(%) LIE = ZERO
Oxigênio:
(>19,5% ou <23,0%)
(ppm) = ZERO
Outro:
Ponto 3
Explosividade:
Gases/Vapores tóxicos:
(%) LIE = ZERO
Oxigênio:
(>19,5% ou <23,0%)
(ppm) = ZERO
Outro:
Explosividade:
Gases/Vapores tóxicos:
(%) LIE = ZERO
Oxigênio:
(>19,5% ou <23,0%)
(ppm) = ZERO
Outro:
Ponto 2
Ponto 1

## Slide 2
Empresa
Matrícula
Cargo
Assinatura
Nome
SUPERVISOR DE ENTRADA
SOLICITANTE
/ / - h min
Nome:
Ass:
Mat:
Cancelamento?
O local esta limpo e os resíduos foram dispostos adequadamente?
Todas as proteções foram instaladas?
Os bloqueios / isolamentos foram removidos?
Foi inspecionado contra risco de incêndio pós tarefa?
Motivo:
Nome:
Ass:
Mat:
13. BAIXA/CANCELAMENTO
Sim
Não
NA
Sim
Não
NA
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
12. OBSERVAÇÕES
A falta de monitoramento contínuo da atmosfera no interior do espaço confinado, alarme, ordem do vigia ou qualquer situação de risco à segurança dos trabalhadores, implica no abandono imediato da área. Qualquer saída de toda equipe por qualquer motivo implica a emissão de nova permissão de entrada. Esta permissão de entrada deverá ficar exposta no local de trabalho até o seu término. Após o trabalho, esta permissão deverá ser arquivada.
Cargo
Assinatura
Nome
Cargo
Assinatura
Nome
INÍCIO DAS ATIVIDADES
9. VIGIA
10. SUPERVISOR DE ENTRADA
11. APROVAÇÃO:
/ / - h min
Nome:
Ass:
Mat:
Nome:
Ass:
Mat:
Presencial
Por telefone
NA
5. TRABALHADORES AUTORIZADOS / EXECUTANTES
Declaro ter verificado que os EPIs obrigatórios para a área e as ferramentas/equipamentos que utilizarei são seguros e estão em bom estado de conservação, que fui informado dos riscos do local de trabalho pelo supervisor de entrada, que estou ciente de como o trabalho deverá ser feito, que fui orientado sobre as medidas de segurança que devo seguir, e que esta PET perderá a validade se houver alteração no método de trabalho ou nas condições de segurança do local ou se não seguir as recomendações de segurança.
Faixa do Rádio
Assinatura
Nome
Faixa do Rádio
Assinatura
Nome
INÍCIO DAS ATIVIDADES
TRANSFERÊNCIA
6. EQUIPE DE RESGATE / BRIGADA
7. EQUIPAMENTOS PARA RESGATE E SALVAMENTO
Necessário
Quantidade
Equipamento
Kit de primeiros socorros disponível
Maca de resgate disponível
Linha de corda vida instalada e testada
Sistema de roldanas ou catracas instaladas
Cinto de segurança disponível
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Necessário
Quantidade
Equipamento
Sistema de ar mandado disponível
Proteção respiratória cartucho químico
Outro:
Outro:
Outro:
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Como
Quem
Ações
8. AÇÕES A SEREM TOMADAS PARA O RESGATE